**ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»**

**(ОАО «РЖД»)**

**АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

**г. Ярославль**

**2014г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель конкурсной комиссии**

Р.М. Верещагин

**«31» декабря 2014г.**

**Раздел I. Общие положения**

**1.1. Предмет аукциона**

1.1.1. ОАО «Вологодский ВРЗ»(далее – Заказчик) проводит открытый аукцион №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС (далее – аукцион) на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2015 году.

1.1.2. Аукцион проводится в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП).

1.1.3. Организатором аукциона является ОАО «РЖД» в лице Ярославского регионального отделения Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор). Представитель организатора, ответственный за проведение открытого аукциона – Золотарев Денис Олегович, контактный тел.: (4852) 79-85-12; Крупин Денис Евгеньевич, контактный тел.: (4852) 52-05-93 , адрес электронной почты***:*** [rkzs@nrr.ru](mailto:rkzs@nrr.ru).

1.1.4. Требования к выполнению работ по ремонту оборудования котельной приведены в техническом задании (раздел IV настоящей аукционной документации).

1.1.5. Претендентом на участие в аукционе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП) и подавшие в установленные сроки аукционную заявку на участие в настоящем аукционе.

1.1.6. Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей аукционной документации, техническим заданием (если предоставление документов предусмотрено техническим заданием аукционной документации).

1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в аукционе.

1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе аукционных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения аукционной заявки, когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей аукционной документацией.

1.1.9. Аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения аукционных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в аукционе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.1.10. Аукционная документация и иная информация об открытом аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), на сайте [www.etzp.rzd.ru](http://www.etzp.rzd.ru/) (раздел «Конкурсные процедуры») и на сайте [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru) (раздел «Тендеры»)www.volvrz.ru (далее – сайты).  За получение документации плата не взимается.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

Протоколы, оформляемые в ходе проведения аукциона, размещаются в соответствии с требованиями настоящего пункта в течение трех дней с даты их подписания.

1.1.11. Аукционная заявка рассматривается как обязательство претендента. Заказчик вправе требовать от победителя аукциона заключения договора на условиях настоящей аукционной документации.

1.1.12. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении настоящего аукциона, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.13. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

1.1.14. Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, претендент должен:

получить сертификаты электронной подписи для своих представителей;

зарегистрироваться на ЭТЗП.

Порядок и правила регистрации на ЭТЗП размещены на сайте www.etzp.rzd.ru.

Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль зарегистрированного лица, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность перед организатором несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.

Организатор/заказчик не несут ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанный с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий.

Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.

**1.2.    Разъяснения положений аукционной документации**

1.2.1. Для разъяснения положений аукционной документации лица, зарегистрированные на ЭТЗП, обращаются с запросами в электронной форме. Запрос направляется организатору через «личный кабинет участника электронных процедур» на сайте [www.etzp.rzd.ru](http://www.etzp.rzd.ru/) (далее - личный кабинет).

1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей аукционной документации извещения о проведении аукциона и аукционной документации и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.

1.2.4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

**1.3.   Внесение изменений и дополнений в аукционную документацию**

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи аукционных заявок, в том числе, по запросу лица, зарегистрированного на ЭТЗП, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и настоящую аукционную документацию.

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в настоящую аукционную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.

1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в аукционную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах аукциона и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации.

## **Аукционная заявка**

* + 1. Аукционная заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных документов, указанных в пп.3.1.1, и отсканированных документов в формате pdf[[1]](#footnote-2) (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi[[2]](#footnote-3), допускается сканирование в черно-белом режиме), предоставляемых в соответствии с п. 3.2 настоящей аукционной документации.
    2. Каждый претендент может подать только одну аукционную заявку для участия в открытом аукционе.
    3. Аукционная заявка должна действовать *не менее 120 (ста двадцати)* календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
    4. Аукционная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей аукционной документации. Аукционная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей аукционной документации, отклоняется. В случае предоставления претендентом только одной части заявки (только документов, указанных в пункте 3.1.1 или только электронной части заявки) такая заявка считается не поданной.
    5. Аукционная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
    6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

**1.5. Обеспечение аукционной заявки .**

1.5.1. Обеспечение аукционной заявки не установлено.

* 1. Срок и порядок подачи аукционных заявок
     1. Аукционные заявки на участие в аукционе предоставляются с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации, и не позднее   
        11 часов 00 времени «27» января 2015 г.
     2. Для надлежащей подачи аукционных заявок на участие в аукционе претенденты через личный кабинет подают на ЭТЗП электронные части аукционной заявки, содержащие документы согласно пункту 3.2.3 настоящей аукционной документации, а документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящей аукционной документации, представляют по адресу:

фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3 корпус 4, подъезд 2, оф.209 (территория комплекса «Красный маяк»), Ярославское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД»,

почтовый адрес (в случае отправки почтой документов, указанных в пункте 3.1.1.): 150003, г.Ярославль, Волжская набережная, д.59, Ярославское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД»;

строго в сроки, указанные в пункте 1.6.1 настоящей аукционной документации.

* + 1. Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана электронной подписью.
    2. Документы, указанные в пункте 3.1.1, по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1 настоящей аукционной документации, не принимаются. Документы, указанные в пункте 3.1.1, полученные по почте, по истечении срока, указанного в пункте 1.6.1, не рассматриваются и возврату не подлежат (за исключением банковской гарантии). По истечении срока подачи аукционных заявок претенденты не имеют возможности подать электронную часть аукционной заявки.
    3. Окончательный срок подачи аукционных заявок и, соответственно, дата вскрытия аукционных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации. В этом случае срок действия аукционных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей аукционной документации и не сокращается. Продление срока действия обеспечения аукционных заявок не требуется.
  1. Изменения аукционных заявок и их отзыв
     1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную аукционную заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок.
     2. Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва заявки необходимо следовать положениям «Руководства пользователя», размещенного на сайте [www.etzp.rzd.ru](http://www.etzp.rzd.ru/) в разделе «Нормативные документы».
     3. Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.

## **Недобросовестные действия претендентов/участников**

* + 1. К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения аукциона, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.
    2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в аукционе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

**1.9.** **Обеспечение надлежащего исполнения договора**

1.9.1. Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии по форме приложения **№ 9** к настоящей аукционной документации, выданной одним из банков, указанных в приложении **№ 10** к настоящей аукционной документации.

1.9.2. Договор может быть заключен только после предоставления победителем или участником, аукционной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), обеспечения исполнения договора.

1.9.3. Победитель или участник, аукционной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер) вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии по форме, установленной пунктом 1.9.1 настоящей аукционной документации.

1.9.4. Обращение о согласовании банка рассматривается в течение **5 (пяти)** рабочих дней с даты получения обращения. В случае, если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.

1.9.5. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на **60 (шестьдесят)** календарных дней. Сумма обеспечения составляет 20 % (двадцать процентов) от стоимости договора.

## **. Заключение договора**

* + 1. Положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой победителя аукциона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей аукционной документацией. При невыполнении победителем аукциона требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение по цене договора в порядке, предусмотренном настоящей аукционной документацией.
    2. Участник, признанный победителем настоящего аукциона, должен подписать договор не позднее 20(двадцати) календарных дней со дня проведения аукциона на ЭТЗП.
    3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящей аукционной документации.
    4. В случае если победитель аукциона уклоняется от подписания договора более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. Стоимость договора определяется на основании предложения такого участника по цене без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.
    5. В течение срока действия аукционной заявки победитель аукциона обязан заключить договор на условиях настоящей аукционной документации, аукционной заявки, по цене победителя, заявленной в ходе проведения аукциона.
    6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей аукционной документации.
    7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам аукциона, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких либо последствий.

Раздел II . Обязательные и квалификационные требования к претендентам на участие в аукционе

2.1. Обязательные требования

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям аукционной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

2.2. Квалификационные требования

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а именно:

Претендент (в том числе все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету аукциона, стоимость которых составляет не менее 20% процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей аукционной документации;

б) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал:

- специалист сварочных работ, аттестованный национальным агентством контроля сварки - не менее 1 человека,

- слесарь по ремонту котельного оборудования – не менее 2 человек,

- электросварщик, имеющий допуск на ручную и дуговую сварку, выданный национальным агентством контроля сварки - не менее1 человека;

в) претендент должен иметь действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающее в себя следующие виды работ:

- 23.4 – «Монтаж оборудования котельных»

- 33.5 – «Объекты теплоснабжения».

г) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ по предмету аукциона, в том числе:

- лаборатория неразрушающего контроля - не менее 1 шт.;

- трубогибочный станок - не менее 1 шт.;

- сварочный аппарат (не менее 1 шт.), имеющий свидетельство об аттестации, выданное национальным агентством контроля сварки.

д) претендент должен иметь разрешение на применение (изготовление) элементов котла, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**2.3.** **Претендент в составе аукционной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:**

1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей аукционной документации;
3. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4. учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
5. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
7. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;
8. доверенность на сотрудника, подписавшего аукционную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

9) бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2013год (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое, выступающее на стороне одного претендента);

10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность

11) Гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения №3 к настоящей аукционной документации (в случае если на стороне претендента выступает несколько лиц, гарантийное письмо предоставляет каждое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

1. сведения по прилагаемой форме приложения № 11 к аукционной документации о привлекаемых претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется, если претендент планирует привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства).

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также предоставляет в составе аукционной заявки следующие документы:

*1) В подтверждение опыта выполнения работ*

- сведения по форме приложения № 4 к настоящей аукционной документации о наличии опыта по предмету открытого аукциона с приложением документов, подтверждающих указанную в них информацию:

-копии договоров на выполнение работ со всеми приложениями, содержащими предмет договора;

и

-копии актов выполненных работ;

*2) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:*

- сведения по форме приложения №5 к настоящей аукционной документации;

- копии документов, подтверждающих квалификацию производственного персонала (дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и т.п.).

**3*) В подтверждение наличия свидетельств о допуске к работам, выданных СРО:***

- Свидетельство о допуске к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающее в себя все виды строительно-монтажных работ указанных в п. 2.2. настоящей аукционной документации, в редакции соответствующего приказа.

4) *В подтверждение наличия производственных мощностей (ресурсов):*

- сведения по форме приложения № 6 к настоящей аукционной документации;

и

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (ресурсов) (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);

- по лаборатории неразрушающего контроля - копия свидетельства о регистрации лаборатории неразрушающего контроля, выданного уполномоченным органом аттестации или договор аренды с приложением копии свидетельства о регистрации лаборатории неразрушающего контроля, выданного уполномоченным органом аттестации собственнику лаборатории;

- по сварочному аппарату (дополнительно) - свидетельство об аттестации, выданное национальным агентством контроля сварки.

5) *В подтверждение наличия* разрешения на применение (изготовление) элементов котла:

- разрешение на применение (изготовление) элементов котла, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

* 1. Вскрытие заявок
     1. По окончании срока подачи аукционных заявок для участия в открытом аукционе в 11 часов 00 времени «27» января 2015 г. представленные заявки вскрываются на ЭТЗП, электронные части заявок становятся доступны организатору/заказчику.

## **Рассмотрение аукционных заявок**

* + 1. Рассмотрение аукционных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф.209 (территория комплекса «Красный маяк») «10» февраля 2015г.
    2. Аукционные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей аукционной документации, на основании представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей аукционной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
    3. Организатор рассматривает только те заявки претендентов, которые подписаны электронной подписью ( в том числе с действующим закрытым ключом) и направлены ему в сроки, указанные в пункте 1.6.1 настоящей документации.
    4. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной цифровой подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Организатор вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.
    5. До истечения срока действия аукционной заявки претенденту, участнику может быть предложено продлить срок действия заявок и обеспечения аукционной заявки. Претенденты, участники вправе отклонить такое предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение аукционной заявки. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки ему возвращается обеспечение аукционной заявки, а аукционная заявка отклоняется от участия в аукционе.
    6. Аукционная заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед ОАО «Вологодский ВРЗ» за последние три года, предшествующие дате проведения аукциона, в случае невыполнения обязательств перед ОАО «Вологодский ВРЗ », причинения вреда имуществу ОАО «Вологодский ВРЗ » в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО «Вологодский ВРЗ », причинение вреда имуществу ОАО «Вологодский ВРЗ» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «Вологодский ВРЗ ».
    7. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого аукциона может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, аукционная заявка претендента, участника отклоняется.

* + 1. Указание претендентом недостоверных сведений в аукционной заявке может служить основанием для отклонения такой заявки.
    2. В случае если претендент не соответствует требованиям, содержащимся в аукционной документации, его аукционная заявка отклоняется.
    3. Информация относительно процесса рассмотрения аукционных заявок не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей аукционной документации, служат основанием для отклонения аукционных заявок таких претендентов/участников.
    4. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.
    5. Претендент также не допускается к участию в открытом аукционе в случае:

1. непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о работах на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;
2. несоответствия претендента предусмотренным аукционной документацией требованиям;

3) несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе если:

аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной документацией, и/или не является полной, то есть не имеет обязательной информации согласно требованиям аукционной документации;

документы не оформлены и/или не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями аукционной документации);

4) отказа претендента от продления срока действия заявки.

* + 1. Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.
    2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1. на участие в открытом аукционе не подана ни одна аукционная заявка;
2. на участие в открытом аукционе подана одна аукционная заявка;
3. по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе допущен один претендент;
4. на аукцион явился один участник;
5. в ходе проведения открытого аукциона не поступили предложения о более низкой цене договора, чем начальная (максимальная) цена договора, шаг аукциона снижен до минимального размера и после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одного предложения с более низкой ценой договора;
6. к участию в аукционе не допущен ни один претендент.

2.6.15. В случае если к участию в аукционе допущен только один претендент и аукцион признан несостоявшимся договор заключается с единственным участником аукциона.

2.6.16. По результатам рассмотрения аукционных заявок принимается решение о соответствии/несоответствии претендентов и представленных ими аукционных заявок требованиям аукционной документации, об отклонении аукционных заявок, не соответствующих требованиям документации, допуске/недопуске претендентов к участию в открытом аукционе и признании претендентов участниками аукциона.

2.6.17. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении аукционных заявок.

* 1. **Порядок проведения аукциона**

2.7.1. Аукцион проводится в электронной форме на ЭТЗП в личном кабинете участника 11:00 часов московского времени «12» февраля 2015 г.

2.7.2. Аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены за весь объем закупаемых работ без учета НДС на «шаг аукциона».

2.7.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

2.7.4. Организатор перед началом проведения аукциона присваивает регистрационные номера участникам аукциона.

2.7.5. Аукцион начинается во время, указанное в пункте 2.7.1 настоящей аукционной документации, с объявления предложения о цене договора с учетом шага аукциона. Предложение о цене договора действует в течение 5 минут, за исключением предложения на последнем шаге аукциона, а также после каждого предложения участника, где устанавливается 15 минут.

2.7.6. Участник, если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение ЭЦП.

2.7.7. При предоставлении предложений участников в электронной форме очередность представления предложений фиксируется автоматически.

2.7.8. С момента начала проведения аукциона до его окончания на электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене договора и время их поступления.

2.7.9. В случае если была предложена цена договора, сниженная в соответствии с шагом аукциона, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона, ЭТЗП фиксирует предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

2.7.10. В случае если в течение действия предложения после объявления цены договора с учетом шага аукциона ни один из участников аукциона не подтвердит свое согласие с предложенной ценой договора, шаг аукциона понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, объявляется цена договора с учетом снижения шага аукциона.

2.7.11. Шаг аукциона снижается каждые 5 минут до предоставления предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

2.7.12. Аукцион считается оконченным, если по истечении 15 минут после последнего предложения о цене договора ни один из участников не предложил новую цену договора (при этом шаг аукциона составляет не ниже 0,5 процента начальной цены договора). Средствами ЭТЗП фиксируется последнее и предпоследнее предложение по цене договора и регистрационные номера участников сделавших такие предложения.

2.7.13. При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками/претендентами не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

2.7.14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

2.7.15. Информация о ходе аукциона, предложениях участников, в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице аукциона на сайте [www.etzp.rzd.ru](http://www.etzp.rzd.ru/).

2.7.16. По результатам аукциона стоимость каждого наименования работ за единицу без НДС подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, полученной по итогам проведения аукциона.

2.7.17. Конкурсная комиссия может принять решение об изменении объема выполняемых работ в пределах не более 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

Раздел III. Порядок оформления аукционных заявок

## **Предоставление документов в составе аукционной заявки**

* + 1. В срок, указанный в п. 1.6.1 настоящей аукционной документации в адрес организатора: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 209 (территория комплекса «Красный маяк»), Ярославское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД»;

почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д.59, Ярославское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» претендентами должна быть предоставлена:

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность.

3.1.2. Представитель претендента должен иметь при себе:

* доверенность на право подачи документов, с приложением паспорта, документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность или протокол/решение, иной документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
* 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 8 к настоящей аукционной документации, подписанной со стороны претендента.

3.1.3. Рассмотрение представленных в составе заявки претендента документов на соответствие требованиям, изложенным в документации, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией.

## **Оформление аукционной заявки на ЭТЗП**

* + 1. Аукционная заявка оформляется и подается из «Личного кабинета участника электронных процедур» на ЭТЗП.
    2. Аукционная заявка, подаваемая претендентом на ЭТЗП, состоит из отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме) и представляет собой файл – архив, следующего формата «Наименование претендента Аукцион №.rar (или .zip)». Общий размер архива электронной части аукционной заявки не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается размещение многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не больше 15. Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» претендент должен указать номер аукциона.

3.2.3. Электронная часть аукционной заявки содержит следующие документы и материалы:

* опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
* надлежащим образом оформленные приложения №№ 1,2, к настоящей аукционной документации;
* техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием, по форме приложения №3 к настоящей аукционной документации;
* документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей аукционной документации.

Раздел IV. Техническое задание

1. **Предметом открытого аукциона** является право заключения договора навыполнение работ по ремонту оборудования котельной.

4.2. В аукционной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

**4.3. Общие требования к выполнению работ:**

4.3.1 Работы могут быть оказаны персоналом участника/победителя аукциона с привлечением субподрядных организаций с согласия Заказчика.

4.3.2. Персонал претендента должен являться гражданами России и/или гражданами иных государств, которым в соответствии с законодательством РФ выдано разрешение на работу на территории РФ.

4.3.3. Персонал, привлекаемый к выполнению работ по предмету настоящего аукциона, должен соответствовать требованиям, предъявляемым Едиными тарифно-квалификационными справочниками (ЕТКС) работ и профессий рабочих.

4.3.4. Участник**/**победитель настоящего Аукциона обязан:

-обеспечить персонал, который будет привлечен к выполнению работ, инвентарем, спецодеждой;

-возместить затраты на проезд Работников Исполнителя к месту выполнения Работ, проживание;

- обеспечить и доставить необходимые узлы и комплектующие к месту выполнения Работ за свой счет.

- обеспечить допуск к работе персонал, прошедший в установленном порядке медицинское обследование, а также инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны труда. В необходимых случаях заключать со своими работниками договор о полной материальной от­ветственности за вверенные им товарно-материальные ценности, сохранения государственной и коммерческой тайны.

4.3.5.Ответственность за соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты несет Исполнитель.

4.3.6. Заказчик в качестве содействия обеспечивает участника/победителя настоящего Аукциона холодной/горячей водой, электроэнергией. Организует вывоз, собранных в контейнеры (мульды), твердых бытовых отходов и отдельно собранных металлических отходов (стружка, обрезки металла и т.п.).

4.3.7. Работы по гарантийному ремонту оборудования (при их необходимости) должны начаться в срок, не превышающий 1 сутки с момента уведомления об этом Исполнителя, так как котельное оборудование является составной частью технического устройства опасного производственного объекта, останов которого недопустим в период отопительного сезона и выход из строя которого требует незамедлительного, в том числе аварийного ремонта.

4.3.8. Работы по предмету аукциона должны производится с использованием аттестованной национальным агентством контроля сварки технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, ПБ 03-164-97, письма Ростехнадзора КП-25-369 от 08.04.2008г. на основании Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

**4.4. Срок выполнения работ**: с момента заключения договора и по 31 марта 2015 года. Исполнитель может исполнить свои обязательства досрочно.

**4.5. Условия оплаты:** Заказчикоплачивает 50% предоплату стоимости работ. Предоплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком счета. Окончательный расчет производится в течение 30 дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки по форме КС-2, КС-3. Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника/победителя настоящего Аукциона.

**4.6. Место выполнения работ:** г. Вологда, ул. Товарная, д.8 с 07 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин., кроме праздничных дней.

**4.7. Наименование, виды и объем работ:**

1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью16 т/ч, давлением 1,4 МПа(Демонтаж правого и левого экранов) Вес – 3,42 т.
2. Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 51 мм. Длина – 1350 м.
3. Монтаж правого и левого экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью16 т/ч, давлением 1,4 МПа Вес – 3,51 т
4. Гидравлическое испытание котла П-образной компоновки, работающий на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа

(1 компл.)

1. Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные из стали марок 10, 20, наружным диаметром 51 мм, толщина стенки 2,5 мм. Длина – 1350 м
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.

4.9. Начальная (максимальная) цена работ с учетом всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, а также всех видов налогов составляет **1 060 820,00** (один миллион шестьдесят тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек включая НДС и **899 000,00** (восемьсот девяносто девять тысяч) рубля 00 копеек без учета НДС.

**4.10.** **Срок предоставления гарантии на выполненные работы:**

Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение № 1

к аукционной документации

**На бланке претендента**

## *ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **(наименование претендента)** *НА УЧАСТИЕ В открытом аукционе* №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

|  |  |
| --- | --- |
| **В конкурсную комиссию \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - претендент) ***(указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника наименования таких лиц)***, а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом аукционе №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2015 году.

Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию в аукционе без объяснения причин.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение *указать срок но не менее 120 календарных* дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. \_\_\_\_ *(наименование претендента)* предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями аукционной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

-  *услуги предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) согласно передать результаты услуг в случае признания победителем Заказчику;*

- \_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента*) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента*) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.

Ниже подписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (должность, подпись, ФИО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Приложение № 2******к аукционной документации*** |
|  |  |

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7.ОКПО

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):*

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров за предшествующий

календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать да/нет*

**Контактные лица**

Уполномоченные представители заказчика, организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)

*(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)*

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Место жительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Является ли претендент субъектом малого и среднего \_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (в соответствии со ст.4 ФЗ от 24.07.2007

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указать да/нет)***

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к аукционной документации |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Открытый аукцион №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого:** | | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| *Таблица должна быть заполнена соответственно Наименованиям и видам работ .* |

|  |
| --- |
| **Другое необходимое описание выполняемых работ, которые являются предметом закупки:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Предлагаемые претендентом условия выполнения договора:**

Условия и порядок оплаты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок выполнения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок гарантии – *\_\_\_ (указать количество)* от момента подписания акта по форме КС-2,КС-3 обеими Сторонами.

Имеющий полномочия подписать техническое предложение от имени

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование претендента)

Приложение № 4

к аукционной документации

Сведения об имеющемся у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* опыте выполнения работ по предмету аукциона №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб., **без учета НДС**, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету аукциона) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворении требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений | Реквизиты актов выполненных работ договору |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | |  | Х | Х | Х | Х |

**Имеющий полномочия действовать от имени претендента** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Печать (должность, подпись, ФИО)*

Приложение № 5

к аукционной документации

Сведения о квалифицированном административно-производственном персонале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(наименование претендента*), который будет задействован для выполнения работ по предмету аукциона №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

**Административный персонал**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Стаж работы (общий) | Стаж работы по профилю занимаемой должности | Стаж работы (в занимаемой должности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Производственный персонал, не включенный**

**в предыдущий список**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Занимаемая должность | Ф.И.О. | Образование и специальность | Реквизиты документа, подтверждающего квалификацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

Приложение № 6

к аукционной документации

Сведения о наличии производственных мощностей (ресурсов) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(наименование претендента*), необходимых для выполнения работ по предмету аукциона №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Марка | Кол-во | Реквизиты документа, подтверждающего наличие |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

*Приложение № 7 к аукционной документации*

**Договор №**

**на выполнение работ**

г. Вологда « \_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г

Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бачкарева Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2014 году (далее - Работы).

1.2. Содержание Работ и требования к ним, указаны в Техническом задании (приложение № 1).

1.3. Срок выполнения Работ – с момента заключения договора и по 31 марта 2015г. Исполнитель может исполнить свои обязательства досрочно.

1.4. Место выполнения работ: г. Вологда, ул. Товарная, д.8 с 7 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин., кроме праздничных дней.

**2. Цена Договора и порядок оплаты**

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определена на основании итогов процедуры размещения заказа ОАО «РЖД» (аукцион № \_\_\_\_\_, протокол № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_)и составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Цена услуг определяется **с учетом всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, а также** всех видов налогов, включая НДС

* 1. Цена оказываемых услуг по настоящему договору не может быть изменена «Исполнителем» в одностороннем порядке.

2.3. Порядок расчетов включает в себя 50% предоплату стоимости Работ.

2.4. Предоплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Заказчиком счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

2.5 Окончательный расчет производится в течение 30 дней после подписания акта КС-2, КС-3.

**3. Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. Передача имущества Заказчика для производства работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора оформляется Заказчиком и Исполнителем путем подписания Акта по форме ОС-15 в двух экземплярах.

Сдача выполненных Работ Исполнителем Заказчику осуществляется после проведения работ и испытания котла под нагрузкой в течение 72 часов в присутствии представителей обеих Сторон.

По завершении выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны акты КС-2 и КС-3 в двух экземплярах.

3.2. Заказчик в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения от Исполнителя актов КС-2 и КС-3 направляет Исполнителю подписанные акты КС-2 и КС-3 или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков,

- соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего Договора.

**4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации и передать Заказчику результаты выполненных Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки по актам КС-2 и КС-3.

В случае необходимости обязательной сертификации комплектующих, оборудования, применяемых при производстве работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, они должны поставляться с сертификатом соответствия. Качество поставляемых комплектующих, оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид Товара.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора по акту приема-передачи.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5.Все затраты на проезд Работников Исполнителя к месту выполнения Работ, проживание, обеспечение инвентарем, спецодеждой несет Исполнитель.

4.1.6.Обеспечение и доставка необходимых узлов и комплектующих к месту выполнения Работ производится Исполнителем и за его счет.

4.1.7.Ответственность за соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности обеспечение работников средствами индивидуальной защиты несет Исполнитель.

4.1.8. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3 предоставить Заказчику оформленную надлежащим образом счет – фактуру с указанием номера и предмета договора.

4.1.9. Предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих право подписания счетов-фактур конкретными должностными лицами Исполнителя.

4.1.10. Обеспечить допуск к работе персонал, прошедший в установленном порядке медицинское обследование, а также инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны труда. В необходимых случаях заключать со своими работниками договор о полной материальной от­ветственности за вверенные им товарно-материальные ценности, сохранения государственной и коммерческой тайны.

4.1.11. Производить работы с использованием аттестованной национальным агентством контроля сварки технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, ПБ 03-164-97, письма Ростехнадзора КП-25-369 от 08.04.2008г.

4.2. Работы могут быть оказаны персоналом Исполнителя с привлечением субподрядных организаций с согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию, указанную в Техническом задании, по акту приема-передачи произвольной формы.

4.3.2. Принять и оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

4.6. Обеспечить Исполнителя настоящего холодной/горячей водой, электроэнергией, организовать вывоз, собранных Исполнителем в контейнеры (мульды), твердых бытовых отходов и отдельно собранных металлических отходов (стружка, обрезки металла и т.п.).

**5. Конфиденциальность**

5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполнения Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее - конфиденциальная информация).

5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Работ третьих лиц как за собственные действия.

6.2. В случае утраты документации, если она была передана Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1%от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных п.1.3. настоящего договора, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

6.5. В период срока действия Договора Исполнитель несет ответственность за случайное повреждение или случайную гибель имущества Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика переходит на Заказчика с момента подписания акта КС-2,КС-3.

6.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

**8. Разрешение споров**

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты ее получения.

8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Вологодской области.

**9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязуется вернуть Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не оплаченных Заказчиком Работ.

9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 10(десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

**10.Гарантийные обязательства**

10.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем Работы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с момента подписания актов КС-2 и КС-3.

10.2. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации котла будут обнаружены неисправности, возникшие по вине Исполнителя, Исполнитель обязан за свой счет произвести гарантийный ремонт котла, включая замену непригодных для использования частей (узлов). В случае если устранение недостатков производится силами Заказчика, то Исполнитель обязан безусловно возместить возникшие у Заказчика в связи с этим все расходы.

10.3 Уведомление о неисправности направляется Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков. В уведомлении Заказчика указывает краткая характеристика неисправности, место и дата прибытия представителей Исполнителя для составления акта-рекламации.

10.4. Исполнитель обязан провести гарантийный ремонт в установленные с Заказчиком сроки. Прибытие представителей исполнителя для проведения ремонта не должно превышать 1 сутки.

10.5. Транспортные расходы Исполнителя, связанные с проведением гарантийного ремонта Заказчиком не возмещаются. Если для определения причины повреждения частей (узлов) возникает необходимость отправки их Исполнителю, снятие неисправного узла, его транспортировка и оплата транспортных расходов осуществляется Исполнителем.

10.6. Акт-рекламация составляется представителем Заказчика и Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прибытия представителей Исполнителя по адресу, указанному в уведомлении Заказчиком.

10.7. В случае неприбытия представителя Исполнителя или неполучения Заказчиком в установленный срок уведомления исполнителя с обоснованием иной даты прибытия, Заказчик самостоятельно определяет причины недостатков и в одностороннем порядке составляет акт-рекламацию. Экземпляр акта-рекламации, составленного Заказчиком, направляется Исполнителю.

10.8. Заказчик имеет право с согласия Исполнителя до прибытия представителя Исполнителя произвести замену неисправных узлов, агрегатов, приборов при их наличии. Неисправные узлы, агрегаты, приборы должны храниться у Заказчика в собранном виде и предъявляться представителю Исполнителя. В этом случае Исполнитель возмещает Заказчику расходы, понесенные им при проведении ремонтных работ.

10.9. В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Исполнителем по причинам выявленных неисправностей, Стороны разрешают возникшие разногласия в порядке, определенном в разделе 8 настоящего Договора.

10.10. В случае устранения недостатков, замены деталей (узлов) ненадлежащего качества или их частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Товар.

**11. Срок действия Договора**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**12. Прочие условия**

12.1. Право собственности на результаты выполненных Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4.Все исправления текста настоящего Договора имеют юридическую силу лишь при взаимном их засвидетельствовании представителями Сторон в каждом конкретном случае.

12.5.Реорганизация Исполнителя не является основанием для изменения условий или расторжения на стоящего Договора. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменениях в цепочке собственников (владельцев), включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, не позднее, чем через 5(пять) календарных дней после таких изменений. В случае не предоставления указанной информации Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

12.6. Персонал Исполнителя должен являться гражданами России и/или гражданами иных государств, которым в соответствии с законодательством РФ выдано разрешение на работу на территории РФ.

12.7. Персонал, привлекаемый к выполнению работ по предмету настоящего договора, должен соответствовать требованиям, предъявляемым Едиными тарифно-квалификационными справочниками (ЕТКС) работ и профессий рабочих.

12.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

12.8.1. Техническое задание (приложение № 1).

**13. Адреса и реквизиты Сторон**

**Заказчик:** ОАО «Вологодский ВРЗ».

Юридический адрес: 160004,г. Вологда, ул. Товарная, д.8. Почтовый адрес: 160004, г. Вологда, ул. Товарная, д.8.

Тел. (8172)72-00-75. Факс. (8172)72-53-07.

Е-mail: [volvrz@yandex.ru](mailto:volvrz@yandex.ru) . to-vvrz@yandex.ru

ИНН 3525183007, КПП 352501001, ОКПО 01055724,

ОГРН 1073525005883, БИК 041909722.

р/счет 40702810184000002006 в Филиале Вологодский ОАО Банк ВТБ

г.Вологда.

к/счет 30101810000000000722.

**Исполнитель** :

**Заказчик Исполнитель**

**Генеральный директор**

**Вологодского ВРЗ»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Бачкарев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « » 2014г.

**Техническое задание**

1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью16 т/ч, давлением 1,4 МПа (Демонтаж правого и левого экранов) Вес – 3,42 т.
2. Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 51 мм. Длина – 1350 м.
3. Монтаж правого и левого экранов из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 16 т/ч, давлением 1,4 МПа Вес – 3,51
4. Гидравлическое испытание котла П-образной компоновки, работающий на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа (1 компл.)
5. Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные из стали марок 10, 20, наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 2,5 мм. Длина – 1350 м
6. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 8**к аукционной документации* |

Расписка о получении документов

на участие в открытом аукционе №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом аукционе №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2015 году составлена о том, что организатор - Центр организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД» принял, а Претендент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ передал документы в соответствии с пунктом 3.1 аукционной документации для участия в открытом аукционе №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2015 году.

Перечень документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| 1. | Справка(и) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 г. №ММВ-7-8/378@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) |  |

Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их соответствия требованиям, изложенным в аукционной документации, осуществляется в составе аукционной заявки (наименование претендента) в порядке, предусмотренном аукционной документацией.

|  |  |
| --- | --- |
| Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Центр организации конкурсных закупок – структурное подразделение ОАО «РЖД» | От имени претендента |

***Приложение № 9***

***к аукционной документации***

**Форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора**

|  |  |
| --- | --- |
| Бланк Банка |  |

# БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №\_\_\_\_\_

**№ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(адрес), генеральная лицензия ЦБ РФ № \_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим, безусловно, гарантирует выполнение обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемого в дальнейшем «Принципал», перед ОАО «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Бенефициар».

Сумма на которую выдана настоящая гарантия составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

По просьбе Принципала Гарант принимает на себя обязательство уплатить не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения первого письменного требования Бенефициара любую сумму, не превышающую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору, заключаемому по итогам открытого аукциона №200/ОАЭ-ОАО «Вологодский ВРЗ»/14/РЯРС на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования котельной в 2015 году.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

В случае неоплаты в указанный настоящей банковской гарантии срок суммы, требуемой Бенефициаром, Гарант уплачивает Бенефициару пени в размере \_\_\_% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Гаранта от исполнения обязательства по настоящей гарантии.

Требование Бенефициара об уплате суммы, указанной в настоящей банковской гарантии, содержащее заявление о том, что Принципал не выполнил условий указанного договора, должно быть представлено в письменной форме по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_.

В требовании Бенефициара должно быть указано, какие обязательства Принципала по Договору, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против Принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения Принципалом своих обязательств по Договору. Бенефициар может предъявить более одного требования о платеже по настоящей гарантии.

К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должна быть приложена копия банковской гарантии, а также расчет суммы, подлежащей уплате Бенефициару согласно настоящей банковской гарантии, за подписью уполномоченного представителя Бенефициара.

Обязательства Гаранта по настоящей гарантии будут уменьшены на общую сумму платежей Принципала, произведенных в погашение его обязательств по Договору, и на любую сумму, списанную с данной гарантии.

Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее установленного Договором срока выполнения обязательств по Договору.

Настоящая гарантия действует с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. и прекращается, а Гарант освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования Бенефициара не были предъявлены до этой даты или на эту дату.

Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара и /или третьему лицу, независимо от того является ли держателем банковской гарантии правопреемник или сам Бенефициар. Все прочие условия настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.

Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных ст. 376 ГК РФ.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде \_\_\_\_\_\_.

По окончании срока действия гарантии Бенефициар должен вернуть Гаранту оригинал настоящей гарантии без дальнейших уведомлений со стороны Гаранта.

*Подпись печать*

***Приложение № 10***

***к аукционной документации***

Список банков

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Банк** |
|
| 1 | ОАО "Сбербанк России" |
| 2 | ОАО "Банк ВТБ" |
| 3 | ОАО "Газпромбанк" |
| 4 | ЗАО "Банк ВТБ 24" |
| 5 | ОАО АКБ "РОСБАНК" |
| 6 | ЗАО "ЮниКредитБанк" |
| 7 | ОАО АКБ "Банк Москвы" |
| 8 | ОАО "Альфа-Банк" |
| 9 | ОАО "Россельхозбанк" |
| 10 | ОАО АКБ "Абсолют Банк" |

Приложение № 11

к аукционной документации

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства (субъектах МСП), привлекаемых претендентами в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по договору

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование претендента/ лица, выступающего на стороне претендента | Наименование привлекаемого в качестве третьего лица субъекта МСП/ИНН | Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты субъекта МСП,  ФИО контактного лица | Предмет договора заключаемого претендентом с субъектом МСП | Сумма договора, заключаемого претендентом с субъектом МСП в рублях с учетом и без учета НДС | Средняя численность работников субъекта МСП за предшествующий календарный год | Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов субъекта МСП (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта МСП | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале субъекта МСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченное лицо:ФИО, должность подпись М.П.

1. PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated. [↑](#footnote-ref-2)
2. DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм. [↑](#footnote-ref-3)